## Sheet1
一级模块 | 二级模块 | 三级功能 | 四级功能点 | 功能描述
实验室业务应用 | 实验室设备数据采集子模块 | 采集主页 |  | 提供采集文件数量、采集数据数量、原始记录数量，支持采集文件曲线统计图展示。提供汇总展示仪器设备采集统计数据，如采集文件数量、采集数据数量、原始记录数量，支持采集文件曲线统计图展示，如曲线统计图、折线图等。
|  | 采集文档和数据管理 |  | 提供采集文档及数据管理，包括文件查看、下载、删除和重新解析管理，以及查询采集图谱信息及原图。 支持对归档文件重新解析管理，可选择要重新解析的文件，支持输入重新解析审计原因，即可重新解析。 支持在线查看归档文件的解析数据，还可对解析数据进行删除操作。 针对不需要的归档文件，具备权限账号可直接选择归档文件，进行删除。 支持记录脚本解析信息，支持无关数据删除处理。 支持按查询条件查询采集的图谱信息，支持双击图谱可查看原图。
|  | 实验室设备数据管理 |  | 提供原始记录创建与查询功能，支持按查询数据生成标准模板原始记录文本、查阅原始记录数据。 支持通过“样品模式”，“项目模板”，“实验时间”，“设备”等条件查询样品或项目数据信息，生成原始记录。 支持查阅原始记录，在“查阅原始记录”可选择好模板信息和原始记录生成时间后，系统自动展示查询结果。
|  | 设备报告管理 |  | 提供原始记录模板管理，包括上传模板、修改数据源、编辑模板等功能。可上传本地已编辑的模板文件；可在线修改数据源信息；可在线编辑和下载模板文件；支持数据源顺序管理。
|  | 采集数据日志 |  | 对采集客户端的消息日志，以及仪器设备采集策略维护日志等集中管理，并支持查询统计。
|  | 采集配置管理 |  | 提供仪器设备采集策略维护管理，包括采集策略下载、查看策略规则、修改策略规则、我的采集策略功能。 实现采集策略规则的维护与管理，包括查看策略规则、修改策略规则、查看脚本等功能。 支持管理当前账号配置采集归档策略规则，包括查看脚本和调试脚本管理。 提供原始记录管理功能，包括项目对照表维护、数据源管理（新增、修改、删除、复制数据源等功能）。数据源管理包括：新增、修改、删除、复制数据源等功能。支持对数据源的数据源名、连接字符、执行语句SQL、数据源用途、数据源类型等信息进行编辑维护管理。
|  | 采集客户端 |  | 提供仪器设备采集客户端程序，包括客户端系统停止扫描、重启服务、重启系统、关闭系统。提供数据采集的文档状态、消息日志。提供管理侧的系统设置、文档管理、插件库、日志查看与管理等维护性功能。
|  | 设备接口 |  | 设备数据采集，通过对接仪器工作站或RS232/485；等串口协议，采集仪器设备的实验数据。
|  | 数据文件采集 |  | 支持 Excel、CSV 等格式文件导入，解析上传的仪器数据，并与检验项目关联。