## Sheet1
序号 | 部门 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 固定资产编号 | 是否接入网络 | 是否提供接口 | 位置 | 负责人 | 对接方式 | 是否收集结果文件
1 | 检验中心理化室 | 高分辨质谱仪 | SCIEX | 6500PLUSQ | ZY2020000020 | 可接入 | 无 | 4号楼510 | 李承蹊 |  | 是
2 | 检验中心理化室 | 色谱质谱联用仪 | Thermo | ACCELAT TSQ QUANTUM | 000008358 | 可接入 | 无 | 4号楼510 | 李承蹊 |  | 是
3 | 检验中心理化室 | 液相色谱飞行时间质谱仪 | Agilent Technologies | 1290 UHPLC/6550 | TY2013000085 | 可接入 | 无 | 4号楼505-1 | 林佶
4 | 检验中心理化室 | 高效液相色谱仪 | Agilent Technologies | 1290 | TY2013000080 | 可接入 | 无 | 4号楼508 | 宋卿 |  | 是
5 | 检验中心理化室 | 液相色谱仪 | Agilent Technologies | 1200 | 000008145 | 可接入 | 无 | 4号楼508 | 熊宏菀 |  | 是
6 | 检验中心理化室 | pH/电导率/离子计（仅有数字显示） | Seven Multi | PH/LON | TY2009000009 | 无法接入 | RS232 | 4号楼507 | 熊宏菀
7 | 检验中心理化室 | pH/电导率/离子计（仅有数字显示） | Seven Compact | METTLER TOLEDO | TY2019000022 | 无法接入 | RS232 | 4号楼507 | 熊宏菀
8 | 检验中心理化室 | 气相色谱质谱联用仪 | Thermo | Trace 1300-TSQ | TY2013000069 | 可接入 | 无 | 4号楼405 | 刘建辉 |  | 是
9 | 检验中心理化室 | 气相色谱质谱联用仪 | Thermo | Trace 1300-TSQ | TY2013000087 | 可接入 | 无 | 4号楼405 | 刘建辉 |  | 是
10 | 检验中心理化室 | 气相色谱仪 | Agilent Technologies | AGILENT6890N | 000003942 | 可接入 | 无 | 4号楼403 | 刘建辉 |  | 是
11 | 检验中心理化室 | 气相色谱仪 | SHIMADZU | GC-2010 Plus | LH000000009 | 可接入 | 无 | 4号楼403 | 刘建辉 |  | 是
12 | 检验中心理化室 | 气相色谱仪 | Thermo | Trace1310 | TY2022000039 | 可接入 | 无 | 4号楼403 | 刘建辉 |  | 是
13 | 检验中心理化室 | 离子色谱仪 | Metrohm | 850 profession | TY2013000159 | 可接入 | 无 | 4号楼403 | 刘建辉 |  | 是
14 | 检验中心理化室 | 原子吸收分光光度计 | PerkinElmer | pinAAcle900z | ZY2020000002 | 可接入 | 无 | 4号楼609 | 徐丹先 |  | 是
15 | 检验中心理化室 | 原子吸收分光光度计 | PerkinElmer | pinAAcle900z | ZY2020000002 | 可接入 | 无 | 4号楼608 | 徐丹先 |  | 是
16 | 检验中心理化室 | 原子荧光光度计 | 北京吉天仪器有限公司 | AFS-9130 | 000008212 | 可接入 | 无 | 4号楼608 | 徐丹先
17 | 检验中心理化室 | 纳升/电喷雾源-双离子漏斗捕集型离子淌度-超高分辨率飞行时间质谱 | BRUKER | timsTOFProz | 暂无 | 可接入 | 无 | 4号楼505-1 | 林佶
18 | 检验中心理化室 | 流动分析仪 | SKACAR | SAN++ | TY2021000099 | 可接入 | 无 | 4号楼406 | 刘建辉 |  | 是
19 | 检验中心理化室 | 可见分光光度计 | 上海菁华科技仪器有限公司 | 722 | LH000000001 | 无法接入 | RS232 | 4号楼608 | 邢赟
20 | 检验中心理化室 | 可见分光光度计 | 上海菁华科技仪器有限公司 | 722 | LH000000001 | 无法接入 | RS232 | 4号楼608 | 邢赟
21 | 检验中心理化室 | 十万分之一微量电子分析天平 | SARTORIUS | BCE55T-10CN | 530112431201875223000414 | 无法接入 | RS232、type-c4号楼409-1 |  | 刘建辉
22 | 检验中心理化室 | 浊度计 | HACH | 2100N | 000004100 | 无法接入 | RS232 | 4号楼608 | 赵晓慧
23 | 检验中心理化室 | 全自动氨基酸分析仪 | 德国曼默博尔 | A300 | ZY2015000022 | 可接入 | 无 | 4号楼508 | 飞杰欣 |  | 是
24 | 检验中心理化室 | 紫外/可见分光光度计 | jena | SPECORD210 | TY2011000095 | 无法接入 | RS232 | 4号楼508 | 李承蹊 |  | 是
25 | 检验中心理化室 | 浊度仪 | HACH | TL2310 | TY2022000196 | 无法接入 | 无 | 4号楼608 | 赵晓慧
26 | 检验中心理化室 | 电子天平 | DENVER INSTRUMENT | SI234 | 000008395 | 无法接入 | RS232 | 4号楼511-1 | 李承蹊
27 | 检验中心理化室 | 电子天平 | DENVER INSTRUMENT | SI-234 | 000008399 | 无法接入 | RS232 | 4号楼511-1 | 李承蹊
28 | 检验中心理化室 | 电子天平 | JINGHRI Instruments | YP1002N | 0101010 | 无法接入 | 无 | 4号楼511-1 | 李承蹊
29 | 检验中心理化室 | 电子天平 | METTLERTOLEDO | ME3002T | ZY2019000019 | 无法接入 | RS232、USB、type-c | 4号楼605-1 | 邢赟
30 | 检验中心理化室 | 电子天平 | sartorius | CPA225D | TY2013000025 | 无法接入 | 无 | 4号楼605-1 | 赵晓慧
31 | 检验中心理化室 | 电子天平 | PENVER INSTRUMENT | SI113 | 28460113 | 无法接入 | RS232 | 4号楼605-1 | 赵晓慧
32 | 检验中心理化室 | 可见分光度计 | 上海菁华科技仪器有限公司 | 722S | LH000000007 | 无法接入 | RS232 | 4号楼406 | 刘建辉
33 | 检验中心理化室 | 可见分光度计 | 上海菁华科技仪器有限公司 | 722 | LH000000002 | 无法接入 | RS232 | 4号楼406 | 刘建辉
34 | 检验中心理化室 | 电子天平 | sartorius | BT255 | 000003018 | 无法接入 | 无 | 4号楼605-1 | 张丽
35 | 检验中心理化室 | 三重四极杆电感耦合等离子体质谱仪 | Thermo | Icaptq ICP-MS | ICAP TQ00440 | 可接入 | 无 | 4号楼613 | 邢赟 |  | 是
36 | 检验中心理化室 | 电导率仪 | 雷磁 | DDSJ-308A | LH000000006 | 无法接入 | RS232 | 4号楼507 | 熊宏菀
37 | 检验中心理化室 | 旋光仪 | 上海浦东物理光学仪器厂 | WZZ-2B | 000004082 | 可接入 | RS232 | 4号楼508 | 李承蹊
38 | 检验中心理化室 | 超高灵敏度三重四级杆液相色谱质谱联用分析系统 | Agilent | 6495 LC/TQ | 530112431201875225000218 | 可接入 | 无 | 4号楼510 | 栾杰 |  | 是
39 | 检验中心理化室 | 气相色谱仪 | PerkinElmer | Clanus680 | 000008371 | 可接入 | 无 | 4号楼403 | 刘建辉
40 | 检验中心理化室 | 气相色谱仪 | Agilent Technologies | 7890A | 000008356 | 可接入 | 无 | 4号楼403 | 刘建辉 |  | 是
41 | 检验中心理化室 | 电子天平 | sartorius | CP3245 | 000003082 | 无法接入 | 无 | 4号楼409-1 | 朱鹏静
42 | 检验中心理化室 | 电子天平 | sartorius | BP211D | 000003078 | 无法接入 | 无 | 4号楼409-1 | 朱鹏静
43 | 检验中心理化室 | 高效液相色谱仪 | Thermo | Ultimate3000 | TY2013000086 | 可接入 | 无 | 4号楼508 | 刘阳 |  | 是
44 | 检验中心理化室 | 超高效液相色谱 | Thermo | Vanquish | TY2021000177 | 可接入 | 无 | 4号楼508 | 栾杰 |  | 是
45 | 检验中心理化室 | 全自动维生素检测系统 | 岛津 | LC-40 | 53011243120187522000134 | 可接入 | 无 | 4号楼508 | 栾杰 |  | 是
46 | 检验中心理化室 | 精准定位智能柜 | yanei 研一智控 | Eagle900-E | YY0320261095 | 已接入 | 无 | 4号楼507-1 | 熊宏菀
47 | 检验中心理化室 | 等离子体光谱仪 | Thermo | ICAP6300 | 000008332 | 可接入 | 无 | 4号楼609 | 徐丹先 |  | 是
48 | 检验中心理化室 | 智能化试剂安全柜 | yanei 研一智控 | RC1800 | 530112431201875225000418 | 已接入 | 无 | 4号楼616 | 邢赟
49 | 检验中心微生物室 | ATB微生物鉴定仪（含电脑、UPS） | BIOMERIEUX | ATB | JYZXWSW-001 | 可接入 | 无 | 4号楼310 | 杨祖顺 |  | 是
50 | 检验中心微生物室 | 微生物测序鉴定系统 | Applied Biosystems | 3500 | ZY2023000010 | 可接入 | 无 | 4号楼316 | 杨祖顺
51 | 检验中心微生物室 | 病原微生物测序仪(含服务器、UPS） | Berry Genomics | Nextseq CN500 | ZY2022000069 | 可接入 | 无 | 4号楼316 | 杨祖顺
52 | 检验中心微生物室 | 便携式基因测序仪（含服务器） | illumina | iseq100 | ZY2019000198 | 可接入 | 无 | 4号楼316 | 杨祖顺
53 | 检验中心微生物室 | 飞行时间质谱（含电脑、UPS、打印机) | BRUKER | New autofex | TY2016000034 | 可接入 | 无 | 4号楼308 | 杨祖顺 |  | 是
54 | 检验中心微生物室 | 荧光PCR（含电脑） | DU PONT | Q7 | ZY2017000059 | 可接入 | 无 | 4号楼313 | 杨祖顺
55 | 检验中心微生物室 | 荧光PCR（含电脑） | AB | 7500 Fast | 000008342 | 可接入 | 无 | 4号楼313 | 杨祖顺
56 | 检验中心微生物室 | 多重核酸微生物鉴定系统 | BiopticInc | Qsep100 | ZY2017000006 | 可接入 | 无 | 4号楼318 | 杨祖顺 |  | 是
57 | 检验中心微生物室 | 全自动微生物鉴定和药敏分析系统 | BIOMERIEUX | VITEK 2COMP | 000000387 | 可接入 | 无 | 4号楼310 | 杨祖顺 |  | 是
58 | 检验中心微生物室 | 全自动酶联免疫分析仪 | Molecwlar Devices | Spectra Max Mz | JYZXWSW-310-001 | 可接入 | 无 | 4号楼310 | 杨祖顺 |  | 是
59 | 检验中心微生物室 | BIO-RAD PCR仪 | BIO-RAD | S1000 | JYZXWSW-007 | 无法接入 | 打印机方口 | 4号楼313 | 杨祖顺
60 | 检验中心微生物室 | AB PCR仪 | AB | VERITI | JYZXWSW-015 | 无法接入 | RS232、RJ45 | 4号楼313 | 杨祖顺
61 | 检验中心微生物室 | QuantStudio™ 7 Flex 实时荧光定量 PCR 系统 | AB | Q7 | JYZXWSW-313-001 | 可接入 | 无 | 4号楼313 | 杨祖顺 |  | 是
62 | 检验中心微生物室 | pH计（仅有数字显示） | METTLERTOLEDO | TOLEDO Five Eosy Plus | ZY2019000268 | 无法接入 | RS232 | 4号楼304 | 杨祖顺
63 | 检验中心微生物室 | 电子天平 | GXG | JJ1000 | JYZXWSW-043 | 无法接入 | RS232 | 4号楼304 | 杨祖顺
64 | 检验中心微生物室 | 电子天平 | GXG | JJ1000A | JYZXWSW-044 | 无法接入 | RS232 | 4号楼304 | 杨祖顺
65 | 检验中心微生物室 | 电子天平 | 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 | MP10001 | JYZXWSW-031 | 无法接入 | RS232 | 4号楼304 | 杨祖顺
66 | 检验中心微生物室 | 1/100电子天平 | GXG | JJ1000 | TY2011000242 | 无法接入 | RS232 | 4号楼304 | 杨祖顺
67 | 检验中心微生物室 | 电子天平 | GXG | JJ1000A | JYZXWSW-045 | 无法接入 | RS232 | 4号楼317-1 | 杨祖顺
68 | 检验中心微生物室 | 测序仪 | NANOPORE | MinIon Mkc | JYZXWSW-311-007 | 已接入 | 无 | 4号楼316 | 杨祖顺
69 | 检验中心微生物室 | PRC仪 | AB | MiniAmp | ZY2019000200 | 无法接入 | RJ45 | 4号楼313 | 杨祖顺
70 | 检验中心微生物室 | 电子天平 | GXG | JJ1000 | JYZXWSW-034 | 可接入 | RS232 | 4号楼211-1 | 杨祖顺
71 | 检验中心微生物室 | 电子天平 | GXG | JJ1000 | TY2014000370 | 可接入 | RS232 | 4号楼211-1 | 杨祖顺
72 | 检验中心微生物室 | 分析天平 | sartorius | CPA2245 | JYZXWSW-033 | 可接入 | RS232:25针 | 4号楼211-1 | 杨祖顺
73 | 检验中心微生物室 | 电子天平 | GXG | T200 | JYZXWSW-013 | 可接入 | 无 | 4号楼213 | 杨祖顺
74 | 检验中心微生物室 | 电子天平 | GXG | JJ1000 | TY2014000371 | 可接入 | RS232 | 4号楼213 | 杨祖顺
75 | 检验中心微生物室 | 电子天平 | GXG | JJ1000 | JYZXWSW-030 | 无法接入 | RS232 | 4号楼213 | 杨祖顺
76 | 检验中心微生物室 | 电子天平 | GXG | T200 | 00003274 | 无法接入 | 无 | 4号楼213 | 杨祖顺
77 | 检验中心微生物室 | pH计 | METTLERTOLEDO | FF28-Standard | ZY2019000269 | 无法接入 | RS232 | 4号楼213 | 杨祖顺
78 | 检验中心微生物室 | 可见光分光光度计 | 上海精密仪器仪表有限公司 | UV-5500 | 530112431201875225000201 | 无法接入 | RS232 | 4号楼214 | 杨祖顺
79 | 检验中心微生物室 | 电子天平 | sartorius | CPA2202 | TY2017000491 | 无法接入 | RS232:25针 | 4号楼215 | 杨祖顺
80 | 检验中心微生物室 | 电子天平 | GXG | JJ1000 | JYZXWSW-029 | 无法接入 | RS232 | 4号楼211-2 | 杨祖顺
81 | 检验中心毒理室 | 血液分析仪 | SIEMENS | AOVIA2120I | TL2017000227 | 可接入 | 无 | 4号楼712 | 赵青剑 |  | 是
82 | 检验中心毒理室 | 全自动生化分析仪 | BKCKMAN COULTER | AV480 | ZY2014000023 | 可接入 | 无 | 4号楼712 | 赵青剑 |  | 是
83 | 检验中心毒理室 | 全自动凝血分析仪 | SYSMEX | CS-1300 | TY2016000219 | 可接入 | 无 | 4号楼712 | 赵青剑 |  | 是
84 | 检验中心毒理室 | 尿液分析仪 | Combi Scan500 | Combi-Sca | TY2017000104 | 无法接入 | RS232 | 4号楼812 | 赵青剑
85 | 检验中心毒理室 | 染色体扫描仪 | 卡尔蔡司显微镜（德国）有限公司 | AxioImagerz2 | 暂无 | 可接入 | 无 | 4号楼716 | 赵青剑 |  | 是
86 | 检验中心毒理室 | 电子天平 | AND | GF-2002A | 暂无 | 无法接入 | RS232 | 后续会移动 | 赵青剑
87 | 检验中心毒理室 | 电子天平 | AND | GF-2002A | 暂无 | 无法接入 | RS232 | 后续会移动 | 赵青剑
88 | 检验中心毒理室 | 电子天平 | AND | GF-2002A | 暂无 | 无法接入 | RS232 | 后续会移动 | 赵青剑
89 | 检验中心毒理室 | 电子天平 | AND | GF-2002A | 暂无 | 无法接入 | RS232 | 后续会移动 | 赵青剑
90 | 检验中心毒理室 | 电子天平 | METTLERTOLEDO | MX105DU | 暂无 | 无法接入 | 网口RJ45、USB、type-c | 4号楼709-1 | 赵青剑
91 | 检验中心毒理室 | 电子天平 | AND | GX-303A | 暂无 | 无法接入 | RS232 | 后续会移动 | 赵青剑
92 | 检验中心毒理室 | 全自动酶联免疫分析仪 | Molecular Devices | SPECTRA MAX PLUS | 暂无 | 可接入 | 无 | 4号楼712 | 赵青剑 |  | 是
93 | 检验中心毒理室 | 电子天平 | AND | GF-2000 | TY2021000129 | 无法接入 | RS232C:25针 | 4号楼811 | 赵青剑
94 | 检验中心毒理室 | 电子天平 | AND | GF-2000 | TY2021000129 | 无法接入 | RS232C:25针 | 4号楼811 | 赵青剑
95 | 检验中心毒理室 | 电子天平 | GXG | JJ223BC | ZY2018000116 | 无法接入 | RS232 | 4号楼811 | 赵青剑
96 | 性艾所 | 酶标仪 | BIO-RAD | IMARX | ZY2014000010 | 已接入 | 无 | 3号楼306 | 王鑫涛 |  | 是
97 | 性艾所 | 化学发光仪 | 万泰生物 | Caris 200 | XAS-2014-001 | 可接入 | 无 | 3号楼306 | 王鑫涛
98 | 性艾所 | 荧光定量PCR仪 | HONGSHI | SLAN-965 | ZY2021000055 | 可接入 | 无 | 3号楼312 | 王鑫涛 |  | 是
99 | 性艾所 | 荧光定量PCR仪 | IANLONG | Ccentier 96R | ZY2021000089 | 可接入 | 无 | 3号楼312 | 王鑫涛 |  | 是
100 | 性艾所 | 荧光定量PCR仪 | Applied Biosystems | 7500 | ZY2018000108 | 可接入 | 无 | 1号楼7FCD4细胞室 | 王鑫涛
101 | 性艾所 | 荧光定量PCR仪 | TIANLONG | Gentier 96R | ZY2021000092 | 可接入 | 无 | 1号楼7FCD4细胞室 | 戴洁
102 | 性艾所 | 基因分析平台 | illumina | MISED | ZY2021000103 | 可接入 | 无 | 3号楼317 | 王鑫涛
103 | 性艾所 | 核酸全自动检测系统 | Roche | Cobas Z 480 | XAS-2024-004 | 可接入 | 无 | 3号楼318 | 王鑫涛 |  | 是
104 | 性艾所 | 流式细胞分析仪 | BDFACSC | 美国BD | ZY2020000190 | 可接入 | 无 | 3号楼309 | 王鑫涛 |  | 是
105 | 性艾所 | 全自动核酸分离仪 | Roche | Cabasx480 | ZY2015000029 | 可接入 | 无 | 1号楼7F核酸实验室 | 戴洁 |  | 是
106 | 急传所 | 测序仪 | illumina | NWXTSEQ2000 | 暂无 | 可接入 | 无 | 3号楼509 | 赵晓楠
107 | 急传所 | 三代测序仪 | 牛津 | GridION | 530112431201875223000261 | 可接入 | 无 | 3号楼509 | 赵晓楠
108 | 急传所 | 二代测序仪 | illumina | iseq100 | ZY2020000021 | 可接入 | 无 | 3号楼611 | 王志超
109 | 急传所 | 二代测序仪 | illumina | MiSeq | TY2016000253 | 可接入 | 无 | 3号楼611 | 王志超
110 | 急传所 | 多功能酶标仪 | BioTek | Syner gy H1 | ZY2018000116 | 可接入 | 无 | 3号楼508 | 赵晓楠 |  | 是
111 | 急传所 | 全自动核酸蛋白分析系统 | BiopticInc | Qsep100 | 暂无 | 可接入 | 无 | 3号楼515 | 赵晓楠
112 | 急传所 | 全自动核酸蛋白分析系统 | BiopticInc | Qsep100 | ZY2022000354 | 可接入 | 无 | 3号楼515 | 赵晓楠
113 | 急传所 | 实时荧光定量PCR仪 | HONGSHI | SLAN-965 | ZY2021000053 | 可接入 | 无 | 3号楼513 | 赵晓楠 |  | 是
114 | 急传所 | 实时荧光定量PCR仪 | BIO-RAD | CFX 96 deep | ZY2020000030 | 可接入 | 无 | 3号楼513 | 赵晓楠 |  | 是
115 | 急传所 | 实时荧光定量PCR仪 | BIO-RAD | CFX 96 | ZY2017000020 | 可接入 | 无 | 3号楼513 | 赵晓楠 |  | 是
116 | 急传所 | 实时荧光定量PCR仪 | BIO-RAD | CFX 96 | ZY2017000020 | 可接入 | 无 | 3号楼513 | 赵晓楠 |  | 是
117 | 急传所 | 实时荧光定量PCR仪 | Applied Biosystems | Quan Stndio DX | ZY2020000003 | 可接入 | 无 | 3号楼513 | 赵晓楠 |  | 是
118 | 急传所 | 实时荧光定量PCR仪 | Applied Biosystems | VERITI | 000008096 | 无法接入 | RS232 | 3号楼605 | 王志超
119 | 急传所 | 实时荧光定量PCR仪 | BIO-RAD | CFX 96 deep | ZY2020000029 | 可接入 | 无 | 3号楼611 | 王志超
120 | 急传所 | 实时荧光定量PCR仪 | BIO-RAD | CFX 96 deep | ZY2020000028 | 可接入 | 无 | 3号楼611 | 王志超
121 | 急传所 | 多重PCR分析仪 | BIOFIRE | FilmArray | ZY2020000007 | 可接入 | 无 | 3号楼610 | 王志超 |  | 是
122 | 急传所 | 飞行时间质谱仪 | BRUKER | MALPTB | TY2021000091 | 可接入 | 无 | 3号楼612 | 王志超 |  | 是
123 | 急传所 | 二代测序仪 | illumina | DX-CN | ZY2021000024 | 可接入 | 无 | 3号楼509 | 赵晓楠 |  | 是
124 | 急传所 | 全自动凝胶成像系统 | protein simple | Abby | JCS2023001 | 可接入 | 无 | 3号楼606 | 王志超
125 | 急传所 | 微生物鉴定及药敏测试系统 | BIOMERIEUX | VITEK 2 | ZY2011000022 | 可接入 | 无 | 3号楼612 | 王志超 |  | 是
126 | 急传所 | 微生物鉴定及药敏测试系统 | 长沙中生众捷生物技术有限公司 | DROPLET 48 | ZY2021000008 | 可接入 | 无 | 3号楼612 | 王志超 |  | 是
127 | 急传所 | 全自动化学发光免疫分析仪 | Maccura | i1000 | ZY2021000005 | 可接入 | 无 | 3号楼605 | 王志超
128 | 急传所 | 酶标仪 | BIO-RAD | imark | ZY2017000036 | 无法接入 | 打印机方口 | 3号楼605 | 王志超
129 | 急传所 | 数字PCR仪 | QIAGEN | QIAcuity Four | ZY2021000002 | 可接入 | 无 | 3号楼513 | 赵晓楠
130 | 急传所 | 流式细胞分选分析系统 | BD | FACSME lody | 暂无 | 可接入 | 无 | 3号楼519 | 赵晓楠 |  | 是
131 | 急传所 | 激光扫描共聚焦系统 | PerkinElmer | Operetta CLS | 暂无 | 可接入 | 无 | 3号楼519 | 赵晓楠
132 | 急传所 | Qubit 4 | invitrogen | Q33226 | 暂无 | 无法接入 | USB、MUSB | 3号楼605 | 王志超
133 | 急传所 | PH计 | METTLERTOLEDO | FiveEasy Plus | ZY2018000005 | 无法接入 | RS232、打印机方口 | 3号楼605 | 王志超
134 | 急传所 | 电子天平 | sartorius | BS323S | 000003086 | 无法接入 | 无 | 3号楼606 | 王志超
135 | 急传所 | 电子天平 | METTLERTOLEDO | PL6001-E | ZY2018000006 | 无法接入 | RS232 | 3号楼606 | 王志超
136 | 急传所 | 分析天平 | METTLERTOLEDO | ME204E | 530112431201875223000363 | 无法接入 | RS232 | 3号楼606 | 王志超
137 | 急传所 | 侧置显微镜 | Motic | AE31E+Moticamp | 530112431201875225000074 | 可接入 | 无 | 3号楼608 | 王志超
138 | 急传所 | 核酸提取仪 | 硕世诊断 | SMPE-960 | ZY2021000052 | 无法接入 | 无 | 3号楼609 | 王志超
139 | 急传所 | 核酸提取仪 | 硕世诊断 | SSNP-3000A | ZY2020000014 | 无法接入 | 无 | 3号楼609 | 王志超
140 | 急传所 | 显微镜 | Motic | PA53 | 530112431201875223000146 | 可接入 | 无 | 3号号楼610 | 王志超
141 | 急传所 | 超微量紫外分光 | METTLERTOLEDO | Uv5Nano | ZY2020000149 | 无法接入 | RS232 | 3号楼610 | 王志超
142 | 急传所 | 实时荧光PCR仪 | BIO-RAD | CFX 96 | ZY2017000025 | 可接入 | 无 | 3号楼611 | 王志超
143 | 急传所 | 实时荧光PCR仪 | Applied Biosystems | Q7Pro | ZY2017000004 | 可接入 | 无 | 3号楼611 | 王志超 |  | 是
144 | 急传所 | 微生物鉴定及药敏测试系统 | BD | Phoenix M50 | 暂无 | 可接入 | 无 | 3号楼612 | 王志超
145 | 急传所 | 三维小动物活体成像系统 | VICBER | NEWTONTO | 530112431201875225000481 | 可接入 | 无 | 3号楼505 | 赵晓楠
146 | 急传所 | 荧光显微镜 | Motic | PAF 3 F56 EOF | ZY2022000035 | 可接入 | 无 | 3号楼506 | 赵晓楠
147 | 急传所 | 荧光显微镜 | Motic | DX43 | 530112431201875225000072 | 可接入 | 无 | 3号楼507 | 赵晓楠
148 | 急传所 | 毛细管电泳仪 | PerkinElmer | explorer G3 workstation | 暂无 | 可接入 | 无 | 3号楼614 | 王志超
149 | 急传所 | 全自动化工作站 | Pippin HT | HR00680 | 暂无 | 可接入 | 无 | 3号楼615 | 王志超 |  | 是
150 | 职放所 | 1/万电子天平 | sartorius | BT124S | 000003283 | 无法接入 | 无 | 1号楼12F天平室 | 曹晶晶
151 | 职放所 | 热释光剂量仪 | 海阳博创 | RGD-3D | ZY2015000031 | 已接入 | 无 | 1号楼12F个人剂量检测室 | 曹晶晶 |  | 是
152 | 职放所 | 热释光剂量仪 | 海阳博创 | RGD-3B | ZY2011000005 | 已接入 | 无 | 1号楼12F个人剂量检测室 | 曹晶晶 |  | 是
153 | 职放所 | 1/万电子天平 | sartorius | BSA124S | ZY2019000059 | 无法接入 | RS232:25针 | 1号楼12F天平室 | 曹晶晶
154 | 职放所 | 1/10万电子天平 | sartorius | QUINTIX35-1c | ZY2019000060 | 无法接入 | micro USB | 1号楼12F天平室 | 曹晶晶
155 | 职放所 | 高纯锗γ谱仪（实验室） | MIRION | BE6530 | 530112431201875225000132 | 可接入 | 无 | 1号楼12F仪器室 | 曹晶晶
156 | 职放所 | α谱仪 | GANBERRA | 1935878 | 530112431201875225000131 | 可接入 | 无 | 1号楼12F仪器室 | 曹晶晶
157 | 职放所 | 个人剂量测量系统 | MIRION | BE-2000 | 530112431201875225000016 | 可接入 | 无 | 1号楼12F个人剂量检测室 | 曹晶晶
158 | 职放所 | 低本底α、β测量仪 | 中和控制系统工程有限公司 | BH1227 | 530112431201875225000505 | 可接入 | 无 | 1号楼12F仪器室 | 曹晶晶 |  | 是
159 | 职放所 | 低本底α、β测量仪 | 中和控制系统工程有限公司 | FYFS-400X | ZY2015000030 | 可接入 | 无 | 1号楼12F仪器室 | 曹晶晶 |  | 是
160 | 结防所 | 全自动PCR分析系统GeneXpert | Cepheid | GX-XVI R2 | 1200464 | 可接入 | 无 | 3号楼809 |  |  | 是
161 | 结防所 | 全自动PCR分析系统GeneXpert | Cepheid | GeneXpert | ZY2013000004 | 可接入 | 无 | 3号楼809 |  |  | 是
162 | 结防所 | 全自动PCR分析系统GeneXpert | Cepheid | GeneXpert | 1200485 | 可接入 | 无 | 3号楼809 |  |  | 是
163 | 结防所 | 全自动PCR分析系统GeneXpert | Cepheid | GX-XVI R2 | 530112431201875225000422 | 可接入 | 无 | 3号楼809 |  |  | 是
164 | 结防所 | 全自动凝胶/化学发光图像分析系统 | Tanon | Tanon 4600F | ZY2023000306 | 可接入 | 无 | 3号楼813
165 | 结防所 | 分枝杆菌药敏试验（MIC法）检测系统 | BaSo | BSP-TB96 | ZY2022000141 | 可接入 | 无 | 3号楼816 |  |  | 是
166 | 结防所 | 结核分枝杆菌实时荧光定量PCR耐药检测系统 | ZEESAN | SLAN-95S | ZY2021000015 | 可接入 | 无 | 3号楼811 |  |  | 是
167 | 结防所 | 结核快速分子诊断系统 | CapitaIBio | LuxScan-10K/B | TY2016000121 | 可接入 | 无 | 3号楼809 |  |  | 是
168 | 结防所 | 酶标仪 | BioTek | E1 x800 | 000008172 | 无法接入 | RS232：25针 | 3号楼807
169 | 结防所 | 1/万电子天平 | 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 | FA1604 | TY2013000059 | 无法接入 | RS232 | 3号楼813
170 | 结防所 | 1/万电子天平 | 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 | FA1604 | TY2013000058 | 无法接入 | RS232 | 3号楼809
171 | 结防所 | 分析天平 | METTLERTOLEDO | AB 204-N | 000003501 | 无法接入 | RS232 | 3号楼809
172 | 结防所 | 核酸提取仪 | ZEESAN | Lab-Aid 824 | TY2016000121 | 无法接入 | USB | 3号楼810
173 | 结防所 | 核酸提取仪 | ZEESAN | Lab-Aid 824 | TY2016000121 | 无法接入 | USB | 3号楼810
174 | 结防所 | 荧光显微镜 | Leica | DM2500 EX30 | 000008103 | 可接入 | 无 | 3号楼807
175 | 结防所 | 荧光显微镜 | 舜宇 | DM2500 EX30 | TY2013000373 | 无法接入 | 无 | 3号楼807
176 | 结防所 | 测序仪 | 华大智造 | MGISWA-200 | 530112431201875225000127 | 可接入 | 无 | 3号楼807
177 | 结防所 | 口罩适合度测试仪 | TSI | 8038 | TY2021000112 | 无法接入 | USB、打印机方口 | 3号楼805
178 | 结防所 | 恒温金属浴 | PEQLab | TwinCubator | TY2013000061 | 无法接入 | RS232 | 3号楼814
179 | 结防所 | 倒置显微镜 | 上海万衡精密仪器有限公司 | XDS5C | 1200223 | 无法接入 | 无 | 3号楼806
180 | 结防所 | 核酸蛋白检测仪 | Thermo | NANODROP 2000 | 1200224 | 无法接入 | USB | 3号楼809
181 | 结防所 | 1/万电子天平 | sartorius | BT124S | 000003290 | 无法接入 | 无 | 3号楼804
182 | 麻防所 | 显微镜 | OLYMPUS | SC18 | 530112431201875225000440 | 已接入 | 无 | 1号楼6F镜检室 |  |  | 是
183 | 麻防所 | 显微镜 | Leica | DM40008 | TY2021000001 | 可接入 | 无 | 1号楼6F镜检室 |  |  | 是
184 | 麻防所 | 酶标仪 | Autobio | PHOMO | 530112431201875225000609 | 可接入 | 无 | 1号楼6F细胞室
185 | 麻防所 | 全自动化学发光成像仪 | 嘉鹏 | JP-K3900 | 530114231201875225000607 | 已接入 | 无 | 1号楼6F分子生物学实验室 |  |  | 是
186 | 麻防所 | 实时荧光定量PCR仪 | TIANLONG | Gentier | ZY2021000084 | 可接入 | 无 | 1号楼6F分子生物学实验室 |  |  | 是
187 | 麻防所 | 1/百电子天平 | METTLERTOLEDO | PL202-L | 1600090 | 无法接入 | RS232 | 1号楼6F病理染片室
188 | 麻防所 | 细胞计数仪 | MONWEL | Smart Cell 600 | 530112431201875225000441 | 可接入 | 无 | 1号楼6F细胞室 |  |  | 是
189 | 麻防所 | PCR仪 | LongGene | T10c | 530112431201875225000393 | 无法接入 | USB | 1号楼6F分子生物学实验室
190 | 体检中心 | 全自动自动化仪 | KHB | Polaris c2000 | 530112431201875224000240 | 可接入 | 无 | 1号楼5F临检室、生化室 | 朱虹 |  | 是
191 | 体检中心 | 全自动血液细胞分析仪 | sysmex | XN-10X | 暂无 | 可接入 | 无 | 1号楼5F临检室、生化室 | 朱虹 |  | 是
192 | 体检中心 | 尿液分析仪 | sysmex | UC-3500 | 暂无 | 可接入 | 无 | 1号楼5F细胞染色室 | 朱虹 |  | 是
193 | 体检中心 | 全自动染色体显微图像分析系统 | 北昂医疗 | LABB M9160 | ZY2021000110 | 可接入 | 无 | 1号楼5F阅片报告室 | 朱虹
194 | 消毒病媒所 | 1/十电子天平 | 上海衡平仪器仪表厂 | JY20001 | 000008564 | 无法接入 | 无 | 1号楼8F寄生虫实验室 | 杨晶晶
195 | 消毒病媒所 | 1/百电子天平 | 沈阳龙腾电子有限公司 | 2D1000-1 | 000008565 | 无法接入 | 无 | 1号楼8F准备间 | 杨晶晶
196 | 消毒病媒所 | 1/千电子天平 | sartorius | BSA323S-CW | 000003291 | 无法接入 | RS232：25针 | 1号楼8F准备间 | 杨晶晶
197 | 消毒病媒所 | 实时荧光定量PCR检测系统 | TIANLONG | Gentier 96E | ZY2022000334 | 可接入 | 无 | 1号楼8F核酸扩增室 | 杨晶晶
198 | 消毒病媒所 | 实时荧光定量PCR检测系统 | TIANLONG | Gentier 96R | ZY2021000090 | 可接入 | 无 | 1号楼8F核酸扩增室 | 杨晶晶
199 | 消毒病媒所 | 全自动化学发光图像分析系统 | BIO-01光仪 | OI600 | 530112431201875225000090 | 可接入 | 无 | 1号楼8F核酸扩增室 | 杨晶晶
200 | 环卫所 | 手持式激光粒子计数器 | AERDTRAK | 8820 | 000002901 | 无法接入 | 无 | 1号楼911
201 | 环卫所 | 手持式激光粒子计数器 | AERDTRAK | 8820 | HWS001 | 无法接入 | 无 | 1号楼911
202 | 环卫所 | 手持式激光粒子计数器 | AERDTRAK | 9306 | TY2016000228 | 无法接入 | 无 | 1号楼911
203 | 环卫所 | 手持式激光粒子计数器 | AERDTRAK | 9306 | TY2021000174 | 无法接入 | 无 | 1号楼911
204 | 环卫所 | 便携式气相色谱仪 | 东西分析有限公司 | EW-4400 | TY2021000173 | 已接入 | 无 | 1号楼911
205 | 学校卫生所 | 照度计 |  | TES-1339 | TY2020000139
206 | 学校卫生所 | 照度计 |  | TES-1339 | TY2020000136
207 | 学校卫生所 | 照度计 |  | TES-1339 | TY2020000134
208 | 学校卫生所 | 照度计 |  | TES-1339 | TY2020000135
209 | 学校卫生所 | 照度计 |  | TES-1339 | TY2020000137
210 | 学校卫生所 | 声级计 |  | TES-1350A | TY2014000072
211 | 学校卫生所 | 声级计 |  | TES-1350A | XWS-20
212 | 学校卫生所 | 手持式激光测距仪 |  | Leica-D2 | XWS-18
213 | 学校卫生所 | 手持式激光测距仪 |  | Leica-D2 | XWS-19
214 | 学校卫生所 | 手持式激光测距仪 |  | Leica-D2 | ZY2018000136
215 | 学校卫生所 | 手持式激光测距仪 |  | Leica-D2 | ZY2018000137
216 | 学校卫生所 | 温湿度表 |  | JWS-A1-2 | XWS-16
217 | 学校卫生所 | 温湿度表 |  | JWS-A1-2 | XWS-17
218 | 学校卫生所 | 人体身高坐高仪 |  | TZG | XWS-01
219 | 免规所 | 酶标仪 | BioTek | ELx808 | 000002842 | 可接入 | 无 | 3号楼205 |  |  | 是
220 | 免规所 | 酶标仪 | BioTEk | Epoch | 000008137 | 无法接入 | 无 | 3号楼205
221 | 免规所 | 实时荧光定量PCR仪 | Applied Biosystems | 7500 | ZY2013000005 | 可接入 | 无 | 3号楼213
222 | 免规所 | 实时荧光定量PCR仪 | TIANLONG | Gentier 96R | ZY2021000085 | 可接入 | 无 | 3号楼213
223 | 免规所 | 实时荧光定量PCR仪 | Applied Biosystems | StepOnePlus | 000003712 | 可接入 | 无 | 3号楼213
224 | 免规所 | 实时荧光定量PCR仪 | BIO-RAD | CFX 96 deep | ZY2020000031 | 可接入 | 无 | 3号楼215
225 | 免规所 | 全自动化学发光免疫分析仪（含工作站打印机） | Abbott | 雅培2000SL | ZY2016000029 | 可接入 | 无 | 3号楼207 |  |  | 是
226 | 免规所 | 生物显微镜 | 奥林巴斯 | BX43FC | 530112431201875223000423 | 可接入 | 无 | 3号楼217
227 | 免规所 | PCR仪 | Applied Biosystems | 9700 | 000008707 | 无法接入 | 无 | 3号楼213
228 | 免规所 | PCR仪 | Applied Biosystems | 9700 | 000008095 | 无法接入 | RS232 | 3号楼213
229 | 免规所 | 梯度PCR仪 | TIANLONG | GENESY96T | ZY2022000328 | 无法接入 | USB | 3号楼213
230 | 免规所 | 梯度PCR仪 | TIANLONG | GENESY96T | ZY2022000329 | 无法接入 | USB | 3号楼213
231 | 免规所 | 全自动毛细血管电泳仪 | QIAGEN | QIAxcel Advanced | ZY2019000117 | 可接入 | 无 | 3号楼215
232 | 免规所 | 电子天平 | OHAUS | explorer | 000003925 | 无法接入 | RS232 | 3号楼206
233 | 免规所 | 电子天平 | sartorius | 德国SARTORIU | 000003278 | 无法接入 | 无 | 3号楼206
234 | 免规所 | 电子天平 | AND | HF-2000 | 000003934 | 无法接入 | 无 | 3号楼206